國立臺灣大學實驗動物資源中心

【流式細胞分析儀委託服務】申請表

| 申請人 |  | 聯絡電話 |  | 身分勾選 | □台大校內師生 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E-mail |  |  | □校外 單位名稱____________ |
| 申請 單位 |  | 實驗室 主持人 |  | 預約日期 | _____年_____月_____日 □9:00-12:00 □13:00-16:00 |
| 細胞特性 及染色狀態 | 種類 (type):□動物:_______ □植物:_______ □微生物:_______ □其他:_________ |
|  | 大小 (size):□<1 um □1~10 um □10~30 um □>30 um ( ______um) |
|  | 靜置狀態下是否易於聚集(aggregate)？ □是 □否 □其他___________ |
|  | 細胞是否易於黏貼管壁？ □是 □否 □其他______________ |
|  | 螢光染劑 | FL1: | FL2: | FL3: | FL4: | FL5: |
|  |  | FL6: | FL7: | FL8: | FL9: | FL10: |
|  |  | FL11: | FL12: | FL13: |  |  |
|  | 樣品狀態：□活細胞 □已固定細胞 □其他______________ |
| 樣品處理 | 請簡述樣品處理流程及樣品懸浮液成份，並註明樣品染色表 【樣品染色表範例】若為六種抗體之血液分析實驗 no. 處理 FL1: CD16 -FITC FL3 CD4 -APC FL4 CD4 -APC-A700 FL5 CD3 -APC-A750 FL7 CD45 -KO525 FL13 CD14 -PC7 1 Unstain x x x x x x 2 單染CD16-FITC ○ 3 單染CD4-APC ○ 4 單染CD8-APC-A700 ○ 5 單染CD3-APC-A750 ○ 6 單染CD45-KO525 ○ 7 單染CD14-PC7 ○ 8 血液樣本-全染 ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 其他備註事項：（如有特殊處理方式或操作注意事項請於此處註明） |

【注意事項】重要!!!

1. 本儀器以處理一般組織或細胞樣本為主，若欲進行其他具感染性樣品實驗，需事先與本中心之儀器負責人討論。

2. 樣品準備

(1) 樣品懸浮在1~2 ml的溶液中，以適當孔徑濾膜過濾後，置於12 x 75 mm試管內。樣品最終濃度為5×105 ~1×106cells/ml。

(2) 請先行確認目標族群之形態及確認螢光標定成功。

(3) 上機時，除待測樣品外，請務必攜帶過濾用之濾膜及懸浮樣品之緩衝液，並請依實驗需求準備適當對照組，例如：

Unstained Sample(界定背景螢光值)、Nonspecific Binding Control(證明所用抗體專一性)、    Single-stained Samples(多色螢光分析時做螢光補償設定)、Wild Type Control、其他

3. 其他相關規定，敬請詳細閱讀本中心流式細胞分析儀服務辦法。

# Text boxes

範例：若為一次4管之雙染CD3-FITC及CD4-PE試驗，請記錄如下：

染劑資訊

FL1：CD3-FITC

FL2：CD4-PE

樣品處理

| no. | FL1 | FL2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | x | x |
| 2 | ○ |  |
| 3 |  | ○ |
| 4 | ○ | ○ |

範例：若為一次4管之雙染CD3-FITC及CD4-PE試驗，請記錄如下：

染劑資訊

FL1：CD3-FITC

FL2：CD4-PE

樣品處理

| no. | FL1 | FL2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | x | x |
| 2 | ○ |  |
| 3 |  | ○ |
| 4 | ○ | ○ |

範例：若為一次4管之雙染CD3-FITC及CD4-PE試驗，請記錄如下：

染劑資訊

FL1：CD3-FITC

FL2：CD4-PE

樣品處理

| no. | FL1 | FL2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | x | x |
| 2 | ○ |  |
| 3 |  | ○ |
| 4 | ○ | ○ |

範例：若為一次4管之雙染CD3-FITC及CD4-PE試驗，請記錄如下：

染劑資訊

FL1：CD3-FITC

FL2：CD4-PE

樣品處理

| no. | FL1 | FL2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | x | x |
| 2 | ○ |  |
| 3 |  | ○ |
| 4 | ○ | ○ |